ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่-สมาหอ  ม.4 ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ     องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                            2,300,000.-                            บาท

3. ลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- โดยการเกรดพื้นทางเดิม จำนวน  3,500.00 ตารางเมตร

- งานถนนคสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

- งานลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  จำนวน 160.78 ลูกบาศก์เมตร

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) Ø 60 ซม.  จำนวน 30 ท่อน

- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่      20 เมษายน 2558      เป็นเงิน      2,300,000.-      บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.4)     จำนวน 1 แผ่น

5.2  ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                                       จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1  นายเสือ        พูนสุวรรณ์		ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2  นางจรัสศรี	สมัญ            		ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3  นายอัลวา	ดลล่าเต๊ะ		ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง